|  | www.transformator.pro +7 (495) 778-94-78 7789478@mail.ru |
| --- | --- |
| Опросный лист КТП ______________ |
| Заказчик |  |
| Адрес |  |
| Ф.И.О. представителя заказчика |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронный адрес (e-mail) |  |
| Тип КТП |  | Однотрансформаторная | Двухтрансформаторная |
| 1-я буква: 2-я буква: | Т – тупиковая; П – проходная; С – сельская. В – воздушный ввод; К – кабельный ввод. | ТВ | ТК | ПВ | ПК | СКТП | ТВ | ТК | ПВ | ПК |
| Утеплённая КТП типа «Сендвич» | Да | Нет | Да | Нет |
| С коридором обслуживания по РУВН, РУНН | Да | Нет | Да | Нет |
| РУВН |
| Для КТП ПВ кол-во возд. вводов | 1 2 | 2 4 |
| Мощность КТП | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| Напряжение РУВН, кВ | 6 10 | 6 10 |
| Мощность и тип силового трансформатора | ТМ | ТМГ | ТМ | ТМГ |
| Схема и группа соединений | Y/Y-0 | Δ/Y-11 | Y/Y-0 | Δ/Y-11 |
| Тип коммутационного аппарата РУВН, кол-во | Глухой ввод | ВНА | ВНП | ВНР | BB/TEL | РВЗ |
| Учёт по РУВН | да нет | да нет |
| Секционирование по РУВН для 2КТП, кол-во | – | - | РВЗ+РВЗ, нет |
| РУНН |
| Исполнение ввода НН | Воздушный (СИП) | Кабельный | Воздушный (СИП) | Кабельный |
| Разрядник (ограничитель перенапряжения) | да нет | да нет |
| Тип вводного коммутационного аппарата | Рубильник(тип) Авт.+руб.(тип) | Рубильник(тип) Авт.+руб.(тип) |
| Номинальный ток водного аппарата |  |  |
| Количество отходящих линий |  | всего на каждую секцию |
| Тип коммутационного аппарата на отходящих линиях | Рубильник (тип) Авт. выкл .(тип) | Рубильник (тип) Авт. выкл. (тип) |
| Номинальные токи отходящих линий, А | 1 | 5 | 1 | 5 |
|  | 2 | 6 | 2 | 6 |
|  | 3 | 7 | 3 | 7 |
|  | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Учёт на РУНН (ввод) | акт. | реакт. | акт.-реакт. | акт. | реакт. | акт.-реакт. |
| Тип счётчика |  |  |  |  |  |  |
| Номинал трансформаторов тока, тип |  |  |
| Наличие полов в КТП | Да | Нет | Да | Нет |
| Наличие маслоприемника | Да | Нет | Да | Нет |
| Амперметры на вводе | Да | Нет | Да | Нет |
| Блок собственных нужд | Да | Нет | Да | Нет |
| Наличие АВР (для 2КТП) | - | Да | Нет |
| Наличие автоматического управления фидером уличного освещения | да | нет | да нет |
| Секционирование по РУНН | – | авт.+руб. | рубильник | руб.+руб. |
| Дополнительные требования заказчика |

При заказе КТП без трансформатора (при применении заказчиком своего трансформатора) необходимо указать габаритные и установочные размеры трансформатора и завод-изготовитель.

Опросный лист составил: _______________________________      Дата заполнения: ________________ 20 ____ г.

(ФИО, подпись, должность)